Информация о выполнении предписания

Администрация МАОУ «Основная общеобразовательная  школа д. Боровно»  выполнила предписание  «Об устранении нарушений  обязательных  требований пожарной безопасности №5/1», выданное Управление надзорной деятельности и профилактической работы, отделом  надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам от 14.02.2022 г., а именно:

| Вид нарушения | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- |
| Не обеспечена установка светового оповещателя «Выход» над эвакуационным выходам с 1-го этажа здания непосредственно наружу. | 01.09.2022 г. | Выполнено |
| При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | 01.09.2022 г. | Выполнено |